招

标

文

件

安徽新华学院实验室监控安装项目

编    号：ZBWJ-2025-0054

电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽新华学院实验室监控安装项目招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。

因单位需求，现对集团旗下安徽新华学院实验室监控安装项目进行招标采购，欢迎全国有资质的商家前来报名、投标。

第一部分 招标项目内容

1.项目编号：ZBWJ-2025-0054

2.项目名称：安徽新华学院实验室监控安装项目

3.项目内容：实验室监控安装相关设备（详见附件1）

- 4.项目地址：安徽新华学院（合肥市蜀山区望江西路555号）

- 第二部分 投标人资质要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币100万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；

11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明

一、项目及报价要求

1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限

中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行，质保不低于产品官方标准要求）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。

三、故障检修

1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。

2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。

第四部分 投标文件制作要求

投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

- 企业简介；

- 投标函；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

- 不高于市场价格承诺书；

- 《廉政承诺书》（附件四）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

- 企业简介；

- 投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

- ★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品清晰图片）；

- ★技术参数偏离表；

- 供货及施工周期承诺书；

- 售后服务承诺书；

- 投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

- 第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

- 主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

- 最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

- 近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件，提供的合同至少提供能反映甲乙双方、服务内容、签订时间等内容的合同首页、合同主要内容页、签字盖章页等关键页,否则不予认可）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、所投包数、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送到新华集团采购部邮箱：xhjtcgb02@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作

本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

一、招标文件获取

各投标单位于2025年6月20日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。

三、答疑

2025年6月20日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。

四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2025年6月20日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。

五、样品

如需，本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工。

第六部分 投标人须知

一、投标保证金及履约保证金

本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不低于中标金额的2%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。

二、项目付款方式

本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务

1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。

2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。

五、下列情况将会造成投标人投标无效

1.未按规定时间递交标书；

2.未按招标书规定的内容制定投标书；

3.标书未封闭并加盖单位公章；

4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

六、联系方式

（一）现场及技术咨询联系人：马老师 18955348542

（二）业务联系人：李老师19966525230 杨老师13615695143

联系电话：0551-65872195

电子邮箱：xhjtcgb02@xinhuaedu.com

联系地址：合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院行政楼106室

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：采购清单（附有参数）

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书

安徽新华集团投资有限公司采购部

2025年6月10日

附件一

新华学院实验室监控安装项目采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考品牌 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 海康威视、大华、普联 | 206 | 最大图像尺寸： 2560 × 1440 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率： 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型： BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型： Main Profile Smart264编码： 主码流支持 Smart265编码： 主码流支持 码率控制： 定码率，变码率 SVC： 支持 ROI： 支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发： 移动侦测，遮挡报警，异常 音频 音频压缩标准： G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率： 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160kbps（MP3） 音频采样率： 8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤： 支持 网络 网络协议： TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数： 最多6路 接口协议（API）： 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 用户管理： 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储： NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 客户端： iVMS-4200 浏览器： 使用插件预览：IE10、IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ 图像 图像设置： 镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式： 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强： 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频： 1个内置麦克风，1个内置扬声器 摄像机 传感器类型： 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门： 1/3 s~1/100,000 s 宽动态： 120 dB 日夜切换模式： ICR红外滤片式 镜头 焦距&视场角： 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 镜头接口尺寸： M12 最大光圈数： F1.6 补光 补光灯类型： 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离： 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝： 支持 认证 防护： IP66 一般规范 联动方式： 上传FTP/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警 产品尺寸： 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm 设备重量： WDA4-L型号：565 g DWDA4-L型号：550 g 带包装重量： WDA4-L型号：785 g DWDA4-L型号：760 g 存储温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度： -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 通用功能： 心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗： DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A，最大功耗：11.5W *WDA4型号支持PoE 供电方式： DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *WDA4型号支持PoE 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 专业智能（深度学习算法） 人脸抓拍： 支持 |
| 2 | 硬盘录像主机 | 海康威视、大华、普联 | 1 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP 网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口 报警接口：16路报警输入，8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持48×1080P 显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| 3 | 硬盘 | 希捷、WD、海康威视 | 20 | 标称容量：16TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：268MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：8.35W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 |
| 4 | 交换机 | H3C/锐捷/海康 | 38 | 24口、16口、8口交换机具体数量根据现场实际情况而定 24口交换机： 二层非网管交换机24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps光口；24口支持POE/POE+供电，POE功率370W；交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，机架式；支持云端发现，云端查看，端口防雷6KV 16口交换机： 1. 性能：整机交换容量≥36Gbps；转发性能≥26.8Mpps 2. 端口：≥16千兆电口+2千兆光口； 3. MAC地址表≥8K，包缓存≥4M； 4. POE供电120W，单端口最大供电功率 30W； 5. 支持IEEE802.1P，IEEE802.1Q； 6. 支持CPU防攻击，实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 7. 支持环路监测，风暴抑制，端口镜像等功能； 8. 交换模式支持存储转发模式 9. 支持模式切换：标准交换，端口隔离，汇聚上联，网络克隆 10. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能 11. 100-240V AC供电; 12. 工作温度/存储温度:0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 13. 工作湿度/存储湿度5%~95%（非冷凝） 14. 尺寸：330mm X 173mm X 44mmm，带挂耳，可上机架安装； 8口交换机： 8口千兆POE电口+1千兆电口上联，智能监控POE交换机，120W供电（POE/POE+），背板带宽18Gbps，包转发率13.39Mpps支持EWEB/APP/MACC管理，4KV防雷 |
| 5 | 6类网线 | 国标 | 国标 |  |
| 6 | 强电线 | 国标 | 国标 |  |
| 7 | 辅材 | 国标 | 插板、线条、水晶头、软管等 | 打包价格，具体数量请实地勘察。 |
| 8 | 安装 | 国标 | 强弱电施工，调试，接入 |  |
| 9 | 接入摄像头 | 利旧 | 改造线路，重新接入 |  |
| 10 | 服务 |  |  | 数据接入校方管控平台和巡课平台 |

附件二

- 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：：

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（四）投标函

致安徽新华学院：

1.我方已仔细研究 安徽新华学院实验室监控安装项目 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

4.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

6. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

9.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日   期：_____年___月___日

（五）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 产品图片 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 |  |  | 206 | 台 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像主机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 硬盘 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  | 38 | 台 |  |  |  |
| 5 | 6类网线 |  |  | / | / |  |  |  |
| 6 | 强电线 |  |  | / | / |  |  |  |
| 7 | 辅材 |  |  | / | / |  |  |  |
| 8 | 安装 |  |  | / | / |  |  |  |
| 9 | 接入摄像头 |  |  | / | / |  |  |  |
| 10 | 服务 |  |  | / | / |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

- （八）技术标用                    投标设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（九）技术标用

参 数 偏 离 表

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数 （见附件一设备采购清单） | 投标产品的品牌及参数 （不要复制招标参数） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见附件1下同 | 见附件1下同 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件三

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

附件四

廉政承诺书

甲方：采购方

乙方：供应方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：