## 总报价
红山学院体育用品总报价
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 体质测试配套耗材 | 见附件，品牌型号为参考 | 1 | 批 |  |  | 质保期： 天 供货时间： 天
2 | 田径运动会配套器材 | 见附件，品牌型号为参考 | 1 | 批
3 | 体育教学配套器材 | 见附件，品牌型号为参考 | 1 | 批
4 | 公共运动配套器材 | 见附件，品牌型号为参考 | 1 | 批
总价：
说明：以上投标含税、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、安装调试、质保期内维保等全部费用，需方不排除根据实际所需分批拆分采购，据实结算。
| 报价单位： |  |  |  | 联系人及电话：

## 1、体质测试配套耗材报价
一、体育部体质测试配套耗材清单与报价
序号 | 物品 | 数量 | 单位 | 招标参数 | 图片 | 投标参数 | 产品图片 | 单价 | 总价
1 | 身高体重测试仪 | 2 | 台 | 1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；身高触头采用可折叠式设计。 3.体重底座采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 4.★测试仪采用3.5吋真彩TFT LCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。 5.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 6.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～210cm 体重：5kg ～150kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.1kg （≤100kg） ±0.15kg （＞100kg）
2 | 肺活量测试仪 | 8 | 个 | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便,具有锁定功能。采用单节5号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。 量程：100～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS
3 | 吹嘴 | 2500 | 个
4 | 坐位体前屈设备 | 8 | 个 | 1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：－20cm～35cm 分度值：0.1cm 测量精度： ±0.1cm
5 | 视力测试仪 | 4 | 台
6 | 塑料刻度尺 | 20 | 根 | 30CM
7 | 储藏箱 | 4 | 个 | 80*59*48CM
8 | 清洗框 | 4 | 个 | 830*580*510MM
9 | 塑料桶 | 4 | 个 | 620*500MM
10 | 识别衫 | 200 | 件
合计 | [8 empty] | 0
本报价含税、含运、含安装、含摆放到位。

## 2、田径运动会配套器材报价
2、田径运动会配套器材清单与报价
序号 | 物品 | 参考品牌及参数 | 数量 | 投标参数 | 产品图片 | 单价 | 总价
1 | 四位记分牌 | 新鲸 | 10 |  |  |  | 0
2 | 拔河长绳 | 30米 | 4 |  |  |  | 0
3 | 平耙 |  | 4 |  |  |  | 0
4 | 起跑器 |  | 10 |  |  |  | 0
5 | 发令枪 |  | 2 |  |  |  | 0
6 | 发令台（含烟屏） |  | 1 |  |  |  | 0
7 | 颁奖台 |  | 1 |  |  |  | 0
8 | 手提喇叭（充电） |  | 10 |  |  |  | 0
9 | 实心球1公斤 | 晨真 | 10 |  |  |  | 0
10 | 实心球2公斤 | 晨真 | 10 |  |  |  | 0
12 | 跑次牌（1一8道）三面显示 |  | 1 |  |  |  | 0
13 | 跳高杆2根 |  | 2 |  |  |  | 0
14 | 跳高架丨付 | 晨真 | 1 |  |  |  | 0
15 | 铁锹2把 |  | 2 |  |  |  | 0
16 | 大红旗80面 | 96*144CM | 80 |  |  |  | 0
17 | 旗杆3米长 |  | 80 |  |  |  | 0
18 | 三角小红旗 | 21x14cm | 20 |  |  |  | 0
19 | 三级跳跳远踏板4块 | 晨真1.22x30x10cm | 4 |  |  |  | 0
20 | 铅球7.26公斤4个 |  | 4 |  |  |  | 0
21 | 铅球4公斤4个 |  | 4 |  |  |  | 0
22 | 铅球抵制板丨块 |  | 1 |  |  |  | 0
23 | 跳远量尺1把 |  | 1 |  |  |  | 0
24 | 长跑道次旗2根 |  | 2 |  |  |  | 0
25 | 秒表 | 天福PC3860 | 24 |  |  |  | 0
26 | 移动计时台 | 18座简易终点计时台 | 1 |  |  |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
本报价含税、含运、含安装、含摆放到位。

## 3、体育教学配套器材报价
3、体育教学配套器材清单与报价
序号 | 物品 | 参考品牌及参数 | 数量 | 规格 | 投标参数 | 所投产品图片 | 单价 | 总价
1 | 篮球 | 火车头TB7601 | 60 | 7号球
2 |  | 火车头TB6510 | 60 | 6号球
3 | 足球 | train(火车头）KWB32 | 60 | 5号球
4 | 排球 | 世达VB315-34 | 60 | 5号球
5 | 跳绳 | 李宁660 | 150 | 根
6 | 放球框 | 晨真 | 8 | 个
7 | 秒表 | 金雀JD-3BII | 20 | 只
8 | 皮尺20M |  | 4 | 把
9 | 充气泵（0.7MPA） |  | 2 | 台
10 | 海绵垫50块（仰卧起坐用） | 晨真 120x60厘米 | 50 | 张
11 | 锥筒（30cm高） | 晨真 38CM | 50 | 个
13 | 网球 |  | 100 | 个
14 | 瑜伽砖 |  | 10 | 个
15 | 跆拳道小脚把 |  | 20 | 个
16 | 跆拳道大脚把 | 九日山 | 10 | 长45cm，宽25cm
17 | 跆拳道护具 | 九日山 | 6 | 护胸
18 |  |  | 6 | 头盔
19 | 跆拳道房地垫 | 晨真 | 96 | 1*1米，厚0.03米
20 | 羽毛球 | 红双喜402 | 50 | 筒
21 | 羽毛球PVC运动地板 | 艾利特 | 3 | 片
合计 | [7 empty] | 0
本报价含税、含运、含安装、含摆放到位。

## 4、公共运动配套器材报价
4、公共运动器材配套清单与报价
序号 | 产品名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 单 位 | 招标参数 | 投标参数 | 投标产品图片 | 单价(元) | 小计(元)
1 | 可调式腹肌板 | AEON正伦GS-732 | 2 | 台 | 锻炼部位：腹部肌肉群 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率。采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用。 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.坐背垫、压腿垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 6.座垫配有调节手把，快捷安全 7.主体结构后倾式设计，使用过程安全便捷 8.配有移动PU滚轮与移动手把，方便设备移动。 9.尺寸:1690*760*455mm 10.净重：不小于45KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
2 | 可调罗马椅 | AEON正伦GS-733 | 2 | 台 | 锻炼部位：背部肌肉群 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.坐背垫、压腿垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 6.调节机构为双导轨、直线轴承配置。安全快捷。 7.助力可调节装置，拉销式锁紧机构，快捷安全。 8.配有安全把手，确保使用安全。 9.尺寸:1195*955*658mm 10.净重：不小于55KG；承重：150KG
3 | 平卧推架 | AEON正伦GS-730 | 3 | 台 | 锻炼部位：胸部肌肉群 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.外挂式双层不锈钢杠铃杆托钩锈，不钢板的厚度不小于10mm、深度不小于40mm。 6.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 7.两侧配有两个杠铃片挂架，满足使用者需求 8.主体结构后倾式设计，使用过程安全便捷 9.尺寸:1735*1770*1240mm 10.净重：52KG；承重：150KG 说明：此机台不含杠铃杆和杠铃片，需要另行配置，杠铃杆长度不得小于2.2米，杠铃片孔径不小于50MM。 ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
4 | 奥杆 | AEON正伦 | 3 | 根 | 规格：2.2米奥杆 ，可承重400公斤
5 | 杠铃片 | AEON正伦 | 300 | 公斤 | 2.5KG-25KG（各2片，一套为155公斤），孔径大小能与平卧推架配套使用。
6 | 可调式哑铃练习椅 | AEON正伦GS-736 | 2 | 台 | 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 6.座垫配有调节手把，快捷安全，角度范围90°—180° 7.配有移动PU滚轮与移动手把，方便设备移动。 8.尺寸:1410*760*465mm 9.净重：38KG；承重：150KG
7 | 壶铃架 | AEON正伦 | 1 | 台 | 1.可放置壶铃
8 | 壶铃 | AEON正伦 | 132 | 公斤 | 规格：4kg、6kg、8kg、12kg、16kg、20kg各2个； 总计重量132公斤
9 | 坐式推胸训练器 | AEON正伦GS-703 | 1 | 台 | 锻炼部位： 胸大肌、三角肌 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用。 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm。；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（110kg-22片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 11.尺寸不小于:1510*1059*1814mm 12.净重：246KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
10 | 背腹部训练器 | AEON正伦CS-776 | 1 | 台 | 锻炼部位：背阔肌、斜方肌、菱形肌、腹直肌 特色： 一机两用，将背肌伸展训练器和腹部前屈训练器合二为一，只要按照说明调整设备的角度，即可调整为背肌伸展训练或者腹部前屈训练模式，可以大大减少使用空间。而且锻炼角度依然舒适顺畅。 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm。功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（110kg-22片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 11.配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 12.尺寸:1550*1100*1490mm 13.净重：245KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
11 | 推胸举肩训练器 | AEON正伦GS-771 | 1 | 台 | 锻炼部位： 肱三头肌、三角肌、胸大肌、前锯肌、背阔肌、 胸大肌、三角肌 特色： 一机两用，将坐式推肩训练器和坐式推胸训练器合二为一，只要按照说明调整设备的角度，即可调整为坐式推肩或者坐式推胸训练模式，可以大大减少使用空间。而且锻炼角度依然舒适顺畅。 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm。功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（110kg-22片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 11.配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 12.尺寸:1810*1480*1490mm 13.净重：256KG；承重：150KG。 ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
12 | 肱二头弯举训练器 | AEON正伦GS-707 | 1 | 台 | 锻炼部位： 肱二头肌 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（65kg-13片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 尺寸:1200*940*1490mm；净重：160KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
13 | 三头肌下压训练器 | AEON正伦GS-708 | 1 | 台 | 锻炼部位： 肱三头肌 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（110kg-22片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 尺寸:1562*1225*1490mm；净重：232KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
14 | 蝴蝶夹胸训练器 | AEON正伦GS-705 | 1 | 台 | 锻炼部位：胸大肌、胸小肌、后三角肌 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（110kg-22片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 尺寸:1200*1660*2070mm；净重：230KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
15 | 坐式蹬腿训练器 | AEON正伦GS-723 | 1 | 台 | 锻炼部位：股四头肌、大收肌 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（109kg-21片+特殊配重），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 尺寸:2090*1080*1490mm；净重：240KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
16 | 大腿内外夹训练器 | AEON正伦GS-719 | 1 | 台 | 锻炼部位：大收肌、长收肌、股内侧肌肉、臀肌、大腿外侧肌肉 特色： 一机两用，将大腿内侧训练器和大腿外侧训练器合二为一，只要按照说明调整设备的角度，即可调整为大腿内侧或者大腿外侧训练模式，可以大大减少使用空间。而且锻炼角度依然舒适顺畅。 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。 6.配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为ABS材质。 7.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 8.本机台采用的配重块（92kg-18片+特殊配重），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。 9.配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。 10.钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为7×19，承受拉力不低于1000kg 配有训练图解及示意图，便于使用者选择。 尺寸:1630*746*1490mm；净重：235KG；承重：150KG ▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
17 | 45度倒蹬训练器 | AEON正伦GS-753 | 1 | 台 | 特色： 1.整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。 2.主框架Q235高频焊管平椭管，厚度不低于2.5mm；功能区Q235材质平椭管；连接管Q235材质平椭管； 3.自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5.坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 6.一体式花纹板脚踏，配有辅助把手。 7.两侧配有各两个杠铃片挂架，满足使用者需求 尺寸:不小于2160*1625*1405mm；净重：不小于175KG 承重：不小于150KG 说明：此机台不含杠铃片，需要另行配置。杠铃片孔径不小于50MM。▲投标文件中须提供近期国家体育用品质量监督检验中心的检验报告复印件。
18 | 橡胶减震地垫 | 晨真CZ-2011 | 36 | 平方米 | 名称：橡胶地垫 材质：高弹性聚合物 规格：50*50cm（约144块）；厚度：2cm 1.橡胶地垫满足表面抗菌、耐污、无味、环保。能提供第三方检测机构出具的检测报告证实。 2.橡胶地垫满足GB 6566-2010 A类装饰装修材料的要求；内照射指数 IRa≤1.6；天然放射性核素镭-226比活度小于等于35Bq/kg；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、橡胶地垫满足有毒化学物质检测，六氯丁二烯（HCBD）未检出；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告）
合计(元) | [8 empty] | 0
本报价含税、含运、含安装、含摆放到位。