附件1

安徽医科大学临床医学院东校区南大门人脸识别门禁系统报价表

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面部识别门禁机 |  |  | 4 |  | 台 |  |  |
| 2 | 单机芯 |  |  | 4 |  | 片 |  |  |
| 3 | 双机芯 |  |  | 2 |  | 片 |  |  |
| 4 | 防雨罩 |  |  | 4 |  | 套 |  |  |
| 5 | 施工+辅材 |  |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 3年 |  |  | 供货安装周期 |  | 天 |  |

附件2

安徽医科大学临床医学院东校区南大门人脸识别门禁系统参数表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面部识别门禁机 | 4 | 台 |  | 用户容量:50000 面部容量:50000 用户照片容量:2000 考勤照片容量:1500 黑名单容量:500 记录容量:150000 硬件:900MHz双核定制AI CPU 512MB DDR3 / 8G Flash 8英寸高亮（400 lux）IPS触摸液晶显示屏 200万像素超低照度宽动态摄像头 高保真语音 微波检测传感器测距 特殊功能:0.3s极速识别面部 活体防伪检测 实时面部检测 事件快照 支持最多50000张超大面部数据库 具备低温加热、高温关机功能，能够完美抵御极冷气温（-30°C）及极热气温（60°C） 配备200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸（0.5 lux - 50,000 lux） 设备可接入软件:万傲瑞达V6600及熵安云通V8800 标准功能:访问等级、分组、节假日、夏令时、响铃时段、胁迫模式（密码）、反潜、记录查询、自定义墙纸和屏幕保护、拆机报警 通讯方式:TCP/IP、韦根输入 / 输出、RS485 / RS232 面部识别算法:ZKLiveFace5.8 |
| 2 | 单机芯 | 4 | 片 |  | 产品尺寸:裸机：1500×180×1020mm（误差±5mm） 摆臂:不锈钢摆臂（标配） 驱动电机:直流无刷电机 工作环境:室内/室外（IP56） 机芯寿命:大于1000万次 通行速度:常规模式：30人/分钟 高峰模式：50人/分钟 面部机识别孔:标配配面部机识别孔塞，孔径φ35mm 可选配配件:温控（低于-30℃环境下） 通道宽度:600mm~1200mm（依据现场情况而定） 通讯接口:RS232，选配RS485 侧挡板:标配 电源电压:AC220±10%V 50HZ 工作温度:-30~70℃ 红外对射:12对（可扩展6对） 开关门速度:0.6-10S(可调) 风扇:标配 读头（选配）:RFID读头（KR100、KR601、KR801） |
| 3 | 双机芯 | 2 | 片 |  | 产品尺寸:裸机：1500×180×1020mm（误差±5mm） 摆臂:不锈钢摆臂（标配） 驱动电机:直流无刷电机 工作环境:室内/室外（IP56） 机芯寿命:大于1000万次 通行速度:常规模式：30人/分钟 高峰模式：50人/分钟 面部机识别孔:标配配面部机识别孔塞，孔径φ35mm 可选配配件:温控（低于-30℃环境下） 通道宽度:600mm~1200mm（依据现场情况而定） 通讯接口:RS232，选配RS485 侧挡板:标配 电源电压:AC220±10%V 50HZ 工作温度:-30~70℃ 红外对射:12对（可扩展6对） 开关门速度:0.6-10S(可调) 风扇:标配 读头（选配）:RFID读头（KR100、KR601、KR801） |
| 4 | 防雨罩 | 4 | 套 |  | 黑色+透明面罩 |
| 5 | 施工+辅材 | 1 | 项 |  | 国标，辅材包干。 |
| 备注： 1、设备参数供参考，以满足实际需求为准，参数偏离请提供参数偏离表。 2、系统要求：须与现有已安装的人脸识别门禁系统设备相互兼容、联网。 3、设备安装室外，要求防水。 4、摆臂材质要求不锈钢材质，耐用。 5、安装要稳固，建议底座采用法兰固定。 |  |  |  |  |  |

附件3

廉政承诺书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件4

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华集团投资有限公司为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：