**附件1 消防维保、检测服务区域及报价表**

|  |
| --- |
| **消防维保服务区域及报价表** |
| **序号** | **楼宇名称** | **建筑面积（平方米）** | **单价（元/平方米/年）** | **总计（元）** | **备注** |
| 1 | 教学楼 | 282698.99 |  |  |  消防维保按照月度进行，具体以实际维保面积为准，提供月度维保报告。 |
| 2 | 实验1#楼 |
| 3 | 实验2#楼 |
| 4 | 公寓1#楼 |
| 5 | 公寓2#楼 |
| 6 | 公寓3#楼 |
| 7 | 经营用房和活动中心 |
| 8 | 公寓4#楼 |
| 9 | 公寓6#楼 |
| 10 | 公寓8#楼 |
| 11 | 公寓10#楼 |
| 12 | 公寓11#楼 |
| 13 | 图书馆 |
| 14 | 1#生活服务中心 |
| 15 | 2#生活服务中心 |
| 合计 | 282698.99 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **消防检测服务区域及报价表** |
| **序号** | **楼宇名称** | **建筑面积（平方米）** | **单价（元/平方米/年）** | **总计（元）** | **备注** |
| 1 | 教学楼 | 282698.99 |  |  |  消防检测按照年度进行，具体以实际检测面积为准，需出具检测报告。 |
| 2 | 实验1#楼 |
| 3 | 实验2#楼 |
| 4 | 公寓1#楼 |
| 5 | 公寓2#楼 |
| 6 | 公寓3#楼 |
| 7 | 经营用房和活动中心 |
| 8 | 公寓4#楼 |
| 9 | 公寓6#楼 |
| 10 | 公寓8#楼 |
| 11 | 公寓10#楼 |
| 12 | 公寓11#楼 |
| 13 | 图书馆 |
| 14 | 1#生活服务中心 |
| 15 | 2#生活服务中心 |
| 合计 | 282698.99 |  |  |

 |
|  |

**附件2**

**消防设施维护、维修、保养范围**

1.火灾自动报警系统；

2.自动喷水灭火系统；

3.消火栓系统；

4.防排烟系统；

5.气体灭火系统；

6.智能应急照明、疏散指示标志；

7.防火卷帘、防火门、防火分隔系统及其消控系统；

8.消防通讯及广播系统、消防电源监控系统；

9.新建楼宇火灾报警器反馈信号传输；

10.消防设施器材设备材料维修更换；

11.其他一切消防设备设施。

**附件3**

**消防设备维保项目**

1.火灾自动报警系统设备（烟感、温感探测器、消火栓报警按钮、手动报警按钮、楼层显示器、消防广播、控制模块、中继器、消防端子箱、控制主机、火灾报警控制器、通讯控制柜、警铃、事故广播、备用电源等涉及消防系统的所有设施设备），消防电源监控系统。

 2.水灭火系统设备（消防泵、喷淋泵、增压泵、喷淋头、室内外消火栓、各种类阀门、水泵接合器、消防水池、浮球阀、屋顶水箱、水灭火系统控制柜、水流指示器、压力开关、水泵、管网、水力警铃等设施设备）。

3.防排烟系统设备（正压风机、新风机、排烟风机、正压送风阀、排风阀、电控箱等设施设备）。

4.安全疏散系统设备（应急照明灯、安全出口标志灯等）。

5.消防监控室、防火卷帘门、防火门及监控系统其他一切消防设施（包含气体灭火系统和建筑物楼内的其他消防设备）。

6.消防安全隐患排查、评估、整改方案、整改实施。

7.对接相关安全管理部门，及时了解相关消防安全政策、法规、要求，对照落实执行，使本维保项目始终处于高效安全且符合相关安全管理部门要求的运行状态。

8.乙方在本合同签署后的一个月内，首先对合同约定区域消防系统现有故障进行排查和维修，排除故障，使系统达到完好有效的状态，并出具排查报告。

 9.乙方提供有火灾报警系统的新建楼宇反馈信号传输至消控室服务。

10.消防设施设备材料维修所需更换配件：楼宇消防质保期外由招标人提供；楼宇消防质保期内由楼宇建设单位提供。

11.日常维保和应急维保规范化，制定维保计划和维保内容，安排持有中级及以上消防维保资质的专业人员维保，实现维保管理的标准化；

12.人员履责管理，自动督办服务响应过程，服务的时间、内容、处置信息等；统计人员履责情况，督促安全人员做好本职工作。定期就相关系统运行情况向甲方进行汇报，并及时落实甲方提出的问题和意见。

**附件4**

**消防设施检测内容**

1.火灾自动报警系统

2.消防供水

3.自动喷水灭火系统

4.自动消防炮系统

5.室内消火栓

6.电气火灾监控系统

7.七氟丙烷气体灭火系统

8.火灾应急照明和疏散指示标志

9.钢制防火门、防火卷帘及消防电梯

10.正压送风及机械排烟系统

11. 钢结构防火涂料

12.其它检测项目。