圆形书柜

大圆尺寸：2000*2000*750mm；小圆尺寸：1200*1200*1050
1.基材:采用优质E0级颗粒板(参考品牌为露水河、福建福人、大亚等同档次品牌)，符合国家和行业相关技术要求。全部采用18mm厚度板材。

2.面材:采用三聚氰胺纸饰面;

3.封边:采用优质PVC封边，PUR封边工艺处理，进口PUR专用胶水。

4.层板厚度18mm，内空350mm  5.采用优质连接件。

参照图片

长方形书柜

下柜尺寸：1250*600*1750mm；上柜尺寸：1700*300*428

1.基材:采用优质E0级颗粒板(参考品牌为露水河、福建福人、大亚等同档次品牌)，符合国家和行业相关技术要求。全部用18mm厚板材，底座高度100mm. 中间采用双层板。           2.面材:采用三聚氰胺纸饰面;

3.封边:采用优质PVC封边，PUR封边工艺处理，进口PUR专用胶水。参照图片

屏风隔断桌尺寸示意图

尺寸：1000W*800D*1200H

1.基材:采用优质E0级颗粒板(参考品牌为露水河、福建福人、大亚等同档次品牌)，符合国家和行业相关技术要求。桌面厚度25mm侧板及顶板为18mm厚度板材。

2.面材:采用三聚氰胺纸饰面;

3.封边:采用优质PVC封边，PUR封边工艺处理，进口PUR专用胶水。

4.上部加灯管