招

标

文

件

病原生物学与免疫学实验室建设采购项目

编    号：ZBWJ-2025-0035

电    话：0551-65872195

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院病原生物学与免疫学实验室建设项目招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。

因单位需求，现对集团旗下安徽医科大学临床医学院病原生物学与免疫学实验室建设项目进行招标采购，欢迎全国有资质的商家前来报名、投标。

第一部分 招标项目内容

1.项目编号：ZBWJ-2025-0035

2.项目名称：安徽医科大学临床医学院病原生物学与免疫学实验室建设项目

3.项目内容：病原生物学与免疫学实验室相关设备（详见附件1）

- 4.项目地址：安徽医科大学临床医学院 （合肥市蜀山区望江西路1166号）

- 第二部分 投标人资质要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币100万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；

11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明

一、项目及报价要求

1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限

中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行，质保不低于产品官方标准要求）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。

三、故障检修

1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。

2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。

第四部分 投标文件制作要求

投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

- 企业简介；

- 投标函；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

- 不高于市场价格承诺书；

- 《廉政承诺书》（附件四）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

- 企业简介；

- 投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

- ★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品清晰图片）；

- ★技术参数偏离表；

- 供货及施工周期承诺书；

- 售后服务承诺书；

- 投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

- 第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

- 主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

- 最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

- 近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件，提供的合同至少提供能反映甲乙双方、服务内容、签订时间等内容的合同首页、合同主要内容页、签字盖章页等关键页,否则不予认可）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、所投包数、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送到新华集团采购部邮箱：xhjtcgb@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作

本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

一、招标文件获取

各投标单位于2025年5月12日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。

三、答疑

2025年5月13日10时前（投标单位根据投标需要自行对接）。

四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2025年5月13日10时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。

五、样品

如需，本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工。

第六部分 投标人须知

一、投标保证金及履约保证金

本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不低于中标金额的2%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。

二、项目付款方式

本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务

1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。

2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。

五、下列情况将会造成投标人投标无效

1.未按规定时间递交标书；

2.未按招标书规定的内容制定投标书；

3.标书未封闭并加盖单位公章；

4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

六、联系方式

（一）现场及技术咨询联系人：朱老师15256900870  刘处长 15956955540

（二）业务联系人：李老师19966525230 程老师15855198331

联系电话：0551-65872195

电子邮箱：xhjtcgb02@xinhuaedu.com

联系地址：合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院行政楼106室

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：采购清单（附有参数）

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书

安徽新华集团投资有限公司采购部

2025年4月28日

附件一

病原生物学与免疫学实验室采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考品牌 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | 麦克奥迪、奥林巴斯、尼康等 | 35 | 1.整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 2.物镜：P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，10X/0.25；40X/0.65（弹簧）；100X油镜。所有物镜均保证齐焦。 3.转换器：内倾式四孔定转换器 4.载物台：机械移动载物台防腐耐磨涂层。 5.粗微调:同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6.目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm 7.镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 8.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 9.照明：卤素灯照明系统。 10.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 |
| 2 | 隔水式恒温箱 | 上海一恒、力辰、天津泰斯特等 | 1 | 1.拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。 2.隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 3.箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。 4.微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等 人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。 5.循环风扇速度自动控制 6.循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 7.独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。 8.具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警。 9.具有开门时间过长报警。 电源电压：AC220V 50HZ 加热方式：水套式 控温范围：RT+5～65℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃ 温度均匀：±0.5℃ (测试点为37℃) 工作环境温度：+5～35℃ 输入功率：1350W 容积：270L 内胆尺寸(mm)W×D×H 约：600×600×750 外形尺寸(mm)W×D×H 约：750×740×1050 载物托架（标配）：2块 定时范围：0～9999min |
| 3 | 低速离心机 | 百欧、力辰科技、艾本德等 | 1 | 简洁的操作界面，可选择多种转子和适配器，满足各种不同的离心应用需求。交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统;微机变频控制技术，液晶显示;运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机;程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能;*5个快捷程序按键，快速运行常用程序;*定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时;*采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达20 克;*具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转;*双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全;*离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品;*微动马达双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音;具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 最高转速：6000r/min 最大容量：50mlx16支 最大相对离心力：5140 Xg 定时范围：1s-99min59s 噪声<65dB(A) 转速精度±10rpm 控制系统：变频处理器 驱动系统：交流变频电机 电源：AC220V 50Hz 输入功率：650W 尺寸(长*宽*高)约：63x50x40cm 标配36*5ml/36*15ml/16*50ml水平转子 |
| 4 | 纯水仪 | 力辰科技、优普、南京瑜铨等 | 1 | 超纯水机有三级预处理、RO反渗透膜、超纯水柱等组成。 1、5英寸以上大屏幕液晶中文显示，实时显示运行状态 2、进水、RO水、UP水三路水质及温度显示，完美实现在线监控 3、采用三泵运行，定期自动循环，时刻保持稳定水质 4、二级反渗透设计，有限延长超纯水包使用寿命 5、中英文语言选择功能，方便语言使用习惯 6、可任意设定预处理、RO膜、UV灯和超纯水包寿命，可显示耗材使用和剩余时间 7、可自动启动，关闭循环系统，延长超纯水包寿命 8、耗材到期自动提醒，避免水质下降 9、系统设置密码保护功能，防止未经授权更改数据 10、定时定量取水功能 11、标配一键消毒功能组件，实现RO膜、循环管路、水箱快速消毒，保证系统极低的细菌污染水平 12、全塑外壳，不生锈，不掉漆 技术参数 输入电源/频率：220V/50HZ 功率：50W 显示方式：LCD液晶屏 给水条件：城市自来水或地下水(TDS≤200PPM) pH: 4-9 15-35℃ 给水压力：0.1-0.5MPa 最小给水量：0.3m³/h 产水量L/h：20 出水标准：一级水 RO 出水电导率 (μs/cm@25℃) 2-10us/cm UP出水水质@25℃ UP出水电阻率18.2MΩ·cm TOC＜10ppb 微生物＜1CFU/ml 微颗粒物＜1/ml（＞0.22μm） 重金属离子＜0.1-0.2ppb 瞬间取水量（L/min） 1.2L/min 产品尺寸（L×W×H mm）：约400×490×550 |
| 5 | PH计 | 上海雷磁、哈希、杭州美控等 | 1 | 【主要特点】 6.0英寸高清液晶显示，按键操作 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持IP54防护等级 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 智能检测、自动识别 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式 支持手动温度补偿 支持1-3点pH电极标定 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 数据管理 支持数据存储（50套）、查阅、删除 【技术参数】 技术参数：PHS-3C 仪器级别：0.01级 mV范围：(-1999～1999)mV 最小分辨率：1 mV 电子单元示值误差：±0.1%FS pH 范围：(-2.00～18.00)pH 最小分辨率：0.01pH 电子单元示值误差：±0.01pH 电源 电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC20V） 尺寸（mm）：约242×195×68； |
| 6 | 立式展示柜冰箱 | 海尔/格力/美的等 | 2 | 410L容量 1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀。 3.温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度； ★4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）； 四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警。 5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。 8.冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 9.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。 ★10.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。 11.多层搁架设计，可实现物品分类存取。 12.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 ★13.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。 ★14.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 15.选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。可选配485接口。 16.选配USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。 ★17、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。 ★18、整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境； ★19、产品具备国家级节能环保认证； |
| 7 | -80℃冰箱 | 海尔/美的/赛默飞等 | 1 | ★1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥620L；整机宽度≤1050mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）； ★2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP＜10；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料； ★3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料； ★4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； ▲7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm，保温效果好； 8、标配搁架，搁架可调，方便用户存储物品，需标配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 9、整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀一致； ★10、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门； ▲11、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险； ▲12、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合； |
| 8 | 紫外灯 | 企皇照明、飞利浦、尚吉光等 | 6 | ‌一、主要波长‌ ‌峰值波长‌：253.7nm（UVC紫外线），此波长的紫外线具有最强的杀菌能力，能够破坏微生物的DNA结构，使其失去繁殖能力‌12。 ‌二、辐照强度‌ ‌新灯管辐照强度‌：普通30W直管型紫外线灯，新灯管的辐照强度应≥100uw/cm²；30W高强度的紫外线新灯辐照计强度≥180uw/cm²‌1。 ‌使用中灯管辐照强度‌：使用中的紫外杀菌灯辐照强度≥70uw/cm²为合格‌1。 ‌三、功率与寿命‌ ‌功率‌：紫外线杀菌灯的实际消耗的初始功率与额定功率之差应不大于15%‌3。 ‌寿命‌：紫外线杀菌灯的平均寿命不低于5000小时，且在正常燃点2000小时和70%额定寿命时，253.7nm紫外线辐射通量维持率应不低于85%和70%‌。 需配开关警示标志（配套开关需配置开关保护罩） |

附件二

- 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：：

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（四）投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究 安徽医科大学临床医学院病原生物学与免疫学实验室建设项目 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日   期：_____年___月___日

（五）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 产品图片 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 |  |  | 35 | 台 |  |  |  |
| 2 | 隔水式恒温箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 低速离心机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 纯水仪 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | PH计 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 立式展示柜 冰箱 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | -80℃冰箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 紫外灯 |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

- （八）技术标用                    投标设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（九）技术标用

参 数 偏 离 表

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数 （见附件一设备采购清单） | 投标产品的品牌及参数 （不要复制招标参数） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见附件1下同 | 见附件1下同 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

附件四

廉政承诺书

甲方：采购方

乙方：供应方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：