[image: image1.png]ol

ﬂU

L.H





招

标

文

件

安徽医科大学临床医学院

实验室设备采购项目
编    号：ZBCG-2026-0050
电    话：0551-65872619

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目招标文件
新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。
因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。
第一部分 招标项目内容
1.项目编号：ZBCG-2026-0050
2.项目名称：安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目

3.项目地址：合肥市
4.招标内容：见附件一
第二部分 投标人资质要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币200万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：至投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；
11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明
一、项目及报价要求
1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限
中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。
三、故障检修
1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。
2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。
第四部分 投标文件制作要求
投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件未提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

企业简介；

投标函；

总报价表及分项报价表（分项报价表详见附件：实验室设备分项报价表模版）；

法定代表人身份证明及身份复印件；

投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

信用资格承诺书；

不高于市场价格承诺书；

《廉政承诺书》（附件四）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

企业简介；

投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

★技术参数偏离表；

供货及施工周期承诺书（必须明确供货施工周期）；

售后服务承诺书（必须明确质保年限）；

投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

主要产品厂家品牌授权(此项为可选项，可提供经销商授权、项目授权，也可中标后提供原厂授权，自有品牌可不提供授权）；
最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送至新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作
本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。
第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样
一、招标文件获取

各投标单位于2026年5月8日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。
三、答疑

2026年5月8日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。
四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2026年5月11日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄）。
五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。
第六部分 投标人须知
一、投标保证金及履约保证金
本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不高于中标金额的5%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。
二、项目付款方式
本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务
1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。
2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因未现场勘察出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。
五、下列情况将会造成投标人投标无效
1.未按规定时间递交标书；
2.未按招标书规定的内容制定投标书；
3.标书未封闭并加盖单位公章；
4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。
六、联系方式
（一）现场及技术咨询联系人：刘老师159 5695 5540

（二）业务联系人：薛老师189 4985 0329  秦老师181 5518 5293
电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com
联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院行政楼104室新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件：

附件一：安徽医科大学临床医学院实验室设备采购清单
附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书
安徽新华集团采购部

2026年4月29日

附件一

安徽医科大学临床医学院实验室设备采购清单

第一包：临床基础检验学技术实验室
	序号
	设备

名称
	数量
	参数

	1
	显微镜
	56
	1.整机结构件：主体采用坚固的金属结构，配合人性化的低重心底座，确保稳定。镜臂符合人体工学，配有同轴粗微调焦旋钮，调焦手感顺畅，并设有上限位装置以防止意外碰撞。

2.物镜：标配无限远平场消色差物镜，显著改善视野边缘清晰度。常规配置为：4X/0.10，10X/0.25，40X/0.65（弹簧），100X/1.25（油镜，弹簧）。所有物镜严格齐焦，更换时无需大幅重新调焦。

3.转换器：稳固的四孔或五孔内倾式物镜转换器，定位准确，手感清晰。

4.载物台：双层机械移动载物台（尺寸约125mm x 110mm），表面经耐磨处理。移动尺可实现平滑、精确的标本移动，便于学生追踪观察。

5.粗微调：同轴调焦机构，微动格值2μm。采用齿轮齿条与摩擦片式双重限位保护，有效延长使用寿命，防止学生操作不当造成的损坏。

6.目镜：高眼点大视野目镜（WF10X/20mm或22mm），即使佩戴眼镜也能看到完整视场，缓解学生长时间观察的疲劳。

7.镜筒：30°倾斜的铰链式双目或三目镜筒（三目可连接教学摄像系统）。瞳距和单目视度均可调节，适应不同使用者。

8.视场光阑与聚光镜：集成可调视场光阑的摇出式阿贝聚光镜（N.A.1.25），并自带滤色片插槽。旋出顶部透镜即可获得更大照明范围，非常适合低倍镜观察。

9.照明系统：环保长寿命LED照明。亮度均匀、发热极低、无需更换灯泡，且亮度可无级调节，满足各种标本的观察需求。

	2
	显微镜指针
	32
	CX23双目配套添加

	3
	恒温水浴锅
	2
	恒温水浴锅内胆材质采用优质不锈钢，外壳由冷轧钢冲压折制焊接成型。外壳表面采用高强度的静电喷涂，漆膜光滑牢固。可用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验
1.采用LED数码管，标配定时功能，清晰直观，操作灵活；PID控温技术，升温快，控温准确；

2.冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，坚固耐用，防腐耐蚀；

3.304不锈钢内胆、盖板、载物架，耐腐蚀，光亮易清洁；

4.环形上盖，适配多种规格容器，提高保温性能；

5.内置橡胶排水管，排水方便。

采用 AC220V/50Hz 电源，控温范围为室温 + 5℃至 100℃，控温精度 ±0.1℃，定时范围 0-999 分钟，并配备 LED 数码管显示。LC-HH-4 功率 1000W，4 个孔径，工作及内胆尺寸均为 305×305×105mm 和 305×305×140mm，产品尺寸 345×345×215mm

	4
	台式低速离心机
	1
	简洁的操作界面，可选择多种转子和适配器，满足各种不同的离心应用需求。质量可靠、性能优越。交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统;微机变频控制技术，液晶显示;运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机;程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能;*5个快捷程序按键，快速运行常用程序;*定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时;*采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达20 克;*具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转;*双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全;*离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品;*微动马达双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音;具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。

电源为 AC220±22V、50Hz，功率 150W，采用 LCD 液晶显示。其最高转速可达 6000r/min，转速精度为 ±10r/min，最大相对离心力为 5310xg，最大容量为 4×750ml，离心腔直径为 420mm。定时范围从 1 秒到 99 小时 59 分钟，运行时工作噪音≤65dB (A)，净重 62kg，产品尺寸为 565mm×485mm×396mm。
配套：水平转子36×15ml，角转子24×1.5/2.0ml

	5
	台式高速离心机

（低温）
	1
	简洁的操作界面，可选择多种转子和适配器，满足各种不同的离心应用需求。质量可靠、性能优越。交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统;微机变频控制技术，液晶显示;运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机;程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能;*5个快捷程序按键，快速运行常用程序;*定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时;*采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达20 克;*具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转;*双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全;*离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品;*微动马达双吸入式电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音;具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。

最高转速可达 18500r/min，最大相对离心力为 23797xg，最大容量为 4×100ml。该设备转速精度高，误差仅为 ±10r/min，并支持从 1 秒到 99 小时 59 分 59 秒的定时范围。运行时噪音低于 65dB (A)，配备进口品牌高性能压缩机和环保制冷剂 R134a，温度控制范围在 - 20℃至 + 40℃之间，精度可达 ±1℃。整机采用 AC220±22V、50Hz 电源，功率为 1200W，外形尺寸为 340mm×650mm×350mm，外包装尺寸为 460mm×770mm×420mm，净重 52kg。

配备角转子：1.5mlx24，15mlx8

	6
	尿干化学分析仪
	1
	根据反射光电比色法原理制成的，集电子、光学、机械于一体的半自动分析仪器。仪器配合优利特尿试纸条（以下简称试纸（条））使用可以方便、准确、快速地测出人体尿液中的白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等十四个项目的指标产品尺寸

该尿干化学分析仪提供 14G、13G、11G、10G 多种项目选择，可检测白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微白蛋白等项目。仪器采用反射光电比色法原理，测定速度快，连续测试≥520 条 /h，可贮存 9999 个标本数据。测试波长为 550nm、620nm、720nm，配备 RS232 标准串口、并口、USB 接口（可与计算机通信）及 PS/2 输入口（可接条形码阅读器）。工作方式支持自动连续测试、单条测试，并具有自动感应尿试纸条功能。仪器采用触摸式液晶显示器，提供中文引导菜单、操作提示信息和测试结果（用半定量符号和 SI 国际单位表示），内置微型打印机打印测试结果，也可外接（串口或并口）针式打印机。其自检、测试、故障判断等功能均由机内微处理器控制。

	7
	医用冷藏箱
	1
	医用冷藏箱在设计上充分融合了耐用性、精准性与安全性。其箱体外壳采用优质冷轧钢板，内胆为压花铝板，并配备 PP 材质底板，确保了出色的耐腐蚀性能。核心的温度控制系统采用先进的微电脑数字控制与 PID 技术，实现了高达 0.1℃的显示精度，并能有效防止温度过冲，确保箱内温度稳定在 2~8℃的精确范围内。为实现高效制冷与均匀控温，该设备采用了翅片式蒸发器与独特的循环风道设计，并辅以高密度环保聚氨酯发泡保温层，保障了卓越的保温效果。在安全保障方面，冷藏箱提供了全方位的保护，包括高低温、传感器故障、断电及开门异常等多种声光报警功能，并支持 8 小时断电续航。同时，双重密码保护和温湿度监测备份模式进一步提升了设备运行的可靠性。

此外，设备还标配了 USB 数据接口，可记录长达 10 年的运行数据，方便用户进行追溯与管理。其人性化设计同样贴心，包括安全门锁、数字式温度显示、可调节搁板、方便移动的脚轮以及便于清洁的内凹式 LED 照明等。

有效容积为 298L，温度范围控制在 2~8℃。其外形尺寸为 620mm×575mm×1390mm（L×W×H），外包装尺寸为 530mm×410mm×1375mm（L×W×H）。额定功率为 247W，净重 78kg，毛重 88kg。报警方式支持声、光、风，制冷方式为风冷，额定电压 AC220V±10%，额定频率 50Hz±1Hz，压缩机数量为 1 台。设备运行时噪音≤56dB (A)，环境温度要求在 10~32℃之间，采用数码管显示方式。

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第二包：眼视光学综合实训室
	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	裂隙灯显微镜
	3
	1. 放大倍数：6×～40×可调

2. 照明系统：卤素灯或LED，亮度可调
3. 观察系统：双目显微镜，可搭配前置镜、三面镜等附件
4. 摄影/摄像功能：可选配数码相机或视频输出
5. 机械结构：XYZ轴移动，下巴托可调

	2
	全自动视野计
	1
	1. 测试程序：阈值测试、筛查测试、青光眼程序等

2. 刺激点数：≥60点（中心30°）
3. 背景亮度：31.5asb（标准）
4. 刺激时间：0.1～0.2s
5. 数据输出：支持打印、存储、联网传输

	3
	角膜地形图
	3
	1. 测量范围：角膜中央8～10mm

2. 测量点数：≥6000点
3. 分析功能：前/后表面高度图、曲率图、角膜厚度图
4. 显示格式：彩色编码图、数值图、差异图
5. 输出方式：图文报告、数据导出

	4
	生物测量仪
	2
	1. 测量项目：眼轴长度、角膜曲率、前房深度、晶体厚度等

2. 测量原理：部分相干干涉（PCI）或光学低相干反射（OLCR）
3. 测量速度：＜1秒/眼
4. 数据接口：USB/蓝牙，支持导出与打印机连接

	5
	同视机
	4
	1. 视标系统：可更换幻灯片，涵盖同时视、融合、立体视检查

2. 镜筒运动：水平、垂直、旋转可调
3. 照明系统：亮度可调，可闪烁
4. 附件：可变瞳孔距、下巴托、额托

	6
	眼底照相机
	1
	1. 拍摄角度：30°～50°可调

2. 分辨率：≥500万像素
3. 成像方式：彩色、荧光血管造影（可选）、无赤光等
4. 对焦方式：自动/手动

	
	
	
	5. 数据管理：内置数据库，支持DICOM传输

	7
	综合验光仪（教学套装）
	6
	1. 球镜范围：-20D～+20D

2. 柱镜范围：0～±6D
3. 辅助镜片：偏振片、马氏杆、红绿片、交叉柱镜等
4. 视标投影：远/近视标可切换，可遥控
5. 配套：验光椅、支架、电脑验光模块

	8
	检影镜
	5
	1. 照明系统：LED或卤素光源，亮度可调

2. 观察系统：通过窥孔观察视网膜反射光带
3. 工作距离：可调（常用67cm、50cm）
4. 光斑形状：点状或带状，可旋转
5. 屈光度补偿：内置或外置辅助镜片

	9
	模型眼
	7
	1. 模拟眼屈光度：可调节，常见范围-10D至+10D

2. 角膜曲率：模拟角膜曲率，通常为43D
3. 瞳孔直径：可调节，常见3mm、5mm等
4. 材质：光学玻璃或树脂，模拟人眼结构

	10
	检眼镜
	3
	1. 照明系统：LED或卤素光源，亮度可调

2. 放大倍数：约15倍
3. 观察系统：直接检眼镜，可观察眼底
4. 光圈选择：多个光圈可选（小、中、大、网格、裂隙等）
5. 屈光度补偿：内置补偿镜片（常见-25D至+25D）

	11
	台式焦度计
	3
	1. 测量范围：球镜-25D至+25D，柱镜0至±10D

2. 测量精度：±0.01D至±0.25D
3. 测量速度：＜2秒/次
4. 显示方式：液晶屏，可显示球镜、柱镜、轴位、棱镜等
5. 功能：可测单光、多焦、隐形眼镜等

	12
	曲率计
	3
	1. 测量范围：曲率半径5mm至10mm，屈光度30D至60D

2. 测量精度：±0.01mm或±0.1D
3. 测量方式：自动或手动
4. 显示内容：曲率半径、屈光度、轴位等
5. 应用：角膜曲率测量，接触镜基弧选择

	13
	裂隙灯显微镜前置镜90D
	3
	1. 镜片类型：非球面高屈光度双目间接检眼镜镜头

2. 放大倍数：约0.76倍（配合裂隙灯）
3. 视野范围：约90°至130°
4. 工作距离：约7mm（与角膜距离）
5. 用途：用于眼底检查，特别是视网膜周边部

	14
	双光镜/三光镜/渐变多焦点镜片组
	各4套
	1. 镜片类型：双光、三光、渐变多焦点教学套片

2. 屈光度范围：球镜常见-6D至+6D，ADD常见+1D至+3D
3. 材质：树脂或玻璃
4. 设计：涵盖常见设计（如渐进带长度、宽度、像散区位置等）
5. 用途：用于教学展示和验配练习

	15
	对比敏感度仪
	1
	1. 测试模式：静态/动态对比敏感度测试

2. 空间频率：常见1.5、3、6、12、18cpd
3. 测试距离：通常为3米或5米
4. 显示方式：液晶屏或投影，可自动记录结果
5. 应用：评估视觉功能，特别是神经视觉疾病

	16
	化妆镜
	5
	1. 镜面尺寸：常见直径10-15cm

2. 放大倍数：通常为1倍（平面镜）
3. 照明：可选带LED环形灯
4. 用途：接触镜佩戴练习和化妆教学

	17
	清洁瓶
	5
	1. 容量：常见100ml至500ml

2. 材质：PET或PP，无毒无害
3. 喷头类型：喷雾状或滴状
4. 用途：接触镜清洁和冲洗

	18
	消毒柜
	1
	1. 消毒方式：紫外线或高温蒸汽

2. 容量：常见10-30L
3. 材质：不锈钢内胆
4. 温度控制：可调，常见60℃至100℃
5. 用途：接触镜护理用品消毒

	19
	弧形视野计
	1
	1. 测试弧度：常见半径330mm

2. 测试范围：中心30°至周边90°
3. 视标：多个可移动视标，大小可调
4. 记录方式：手动记录或自动打印
5. 用途：简易视野检查，教学演示

	20
	全自动磨边机
	1
	1. 磨片类型：树脂、玻璃、PC等

2. 磨边速度：通常30-60秒/片
3. 精度：±0.1mm
4. 功能：自动识别镜片形状，自动磨边，可开槽、打孔
5. 数据输入：可通过扫描或CAD文件导入

	21
	半自动磨边机
	3
	1. 磨片类型：树脂、玻璃

2. 磨边方式：手动上下料，自动磨边
3. 砂轮组：包含粗磨、精磨、倒边等
4. 控制：微电脑控制，可存储多组数据
5. 用途：眼镜片磨边加工

	22
	开槽机
	3
	1. 开槽深度：可调节，常见0.3mm至1.0mm

2. 开槽位置：中心或偏位
3. 适用镜片：树脂、玻璃
4. 操作方式：手动或自动进给
5. 用途：无框眼镜开槽

	23
	打孔机
	3
	1. 钻孔直径：可调，常见1.0mm至2.0mm

2. 定位方式：手动定位或模板定位
3. 动力：电动或气动
4. 精度：±0.1mm
5. 用途：无框眼镜打孔

	24
	模板机
	3
	1. 复制方式：通过样板复制模板

2. 模板材料：塑料或金属
3. 精度：±0.1mm
4. 操作方式：手动或自动
5. 用途：制作镜架模板

	25
	定中心仪
	2
	1. 测量项目：镜片光学中心、散光轴位、棱镜度

2. 显示方式：数字显示或投影
3. 精度：±0.1mm，±1°
4. 功能：可标记光学中心、散光轴位
5. 用途：镜片定中心、打点

	26
	镜片测度表
	2
	1. 测量范围：球镜-10D至+10D，柱镜0至±5D

2. 精度：±0.1D
3. 指针式或数字式显示
4. 用途：快速测量镜片屈光度

	27
	镜片厚度卡钳
	2
	1. 测量范围：0-20mm

2. 精度：±0.1mm
3. 材质：不锈钢
4. 用途：测量镜片边缘或中心厚度

	28
	烘干加热器
	3
	1. 加热方式：电热管或PTC

2. 温度控制：可调，常见50℃至100℃
3. 时间控制：可调，0-30分钟
4. 用途：镜片加热便于塑形或去应力

	29
	交叉棱镜
	2
	1. 棱镜度：常见10△

2. 结构：两个棱镜交叉，可旋转
3. 用途：用于隐斜视、融像功能检查

	30
	手持瞳距尺
	10
	1. 测量范围：50-80mm

2. 精度：±1mm
3. 材质：塑料或金属
4. 用途：测量瞳距、镜架几何中心距等

	31
	专用剪刀+专用锉刀
	10
	1. 剪刀：用于裁剪镜片或模板

2. 锉刀：用于修整镜片边缘
3. 材质：不锈钢
4. 用途：眼镜加工辅助工具

	32
	工具胶框
	4
	1. 材质：塑料或金属

2. 尺寸：可调节，适应不同镜架
3. 用途：固定镜架以便加工

	33
	瞳距仪
	4
	1. 测量范围：40-80mm

2. 测量方式：红外或光学测量，双眼同步
3. 显示：数字显示，可显示单眼瞳距、瞳高
4. 精度：±0.5mm
5. 用途：测量瞳距、瞳高

	34
	眼镜式望远镜
	4
	1. 放大倍数：2.5倍、3.0倍可调

2. 视场：常见10°至15°
3. 调焦方式：手动调焦
4. 用途：低视力患者远用助视器

	35
	单筒手持望远镜
	4
	1. 放大倍数：8倍

2. 物镜直径：21mm
3. 视场：常见6°至8°
4. 调焦方式：手动调焦
5. 用途：低视力患者远距离观察

	36
	眼镜注视器（夹片式）
	4
	1. 夹片设计：可夹在眼镜上

2. 放大倍数：常见2x至4x
3. 用途：低视力患者近用助视器

	37
	立式放大镜（带光源）
	4
	1. 放大倍数：3倍、5倍可选

2. 照明：内置LED光源
3. 工作距离：固定或可调
4. 用途：低视力患者阅读、书写

	38
	手持放大镜（带光源）
	4
	1. 放大倍数：5倍、8倍、10倍可选

2. 照明：内置LED光源
3. 镜片直径：常见50mm至100mm
4. 用途：低视力患者便携式助视器

	39
	圆柱形放大镜
	4
	1. 屈光度：20D（约5倍）

2. 形状：圆柱形，便于阅读整行文字
3. 用途：低视力患者阅读

	40
	便携式近用电子注视器
	4
	1. 显示屏幕：5-7英寸LCD

2. 放大倍数：5x至20x可调
3. 图像处理：可调节对比度、颜色模式
4. 电源：充电电池，可连续使用2-4小时
5. 用途：低视力患者电子助视器

	41
	低视力专用视力表
	2
	1. 类型：ETDRS或对数视力表

2. 照明：标准亮度（85-320cd/m²）
3. 检查距离：3米、4米、5米可选
4. 用途：低视力患者视力评估

	42
	倒置望远镜（视野扩大镜）
	1
	1. 放大倍数：0.5倍（缩小像，扩大视野）

2. 视场：常见40°至60°
3. 用途：用于视野缩小患者（如视网膜色素变性）

	43
	偏盲常规反射镜
	1
	1. 镜片角度：可调节，通常为45°

2. 用途：用于偏盲患者，通过反射扩大视野

	44
	盲杖（折叠式）
	4
	1. 长度：120cm，可折叠

2. 材质：铝合金或碳纤维
3. 重量：轻便，常见200-300g
4. 用途：低视力或盲人行走辅助

	45
	望远镜注视器（固定头带）
	4
	1. 头带设计：可固定于头部

2. 搭配望远镜：可安装单筒或双筒望远镜
3. 用途：低视力患者双手自由操作

	46
	白内障眼球解剖模型
	1
	1. 材质：PVC或硅胶

2. 结构：可拆卸，展示白内障病变位置
3. 用途：教学演示白内障病理

	47
	对比敏感度视力表灯片（搭配灯箱）
	1
	1. 灯片类型：对比敏感度测试图

2. 空间频率：常见1.5、3、6、12、18cpd
3. 搭配灯箱：标准亮度（85-320cd/m²）
4. 用途：对比敏感度测试

	48
	RDS视觉综合检测图random-dot色盲检查图谱立体图立体册色盲检查
	1
	1. 图册内容：包含随机点立体图、色盲检查图等

2. 用途：立体视、色觉检查

	49
	H-STJ型手台视野计（配视野计图纸、视野计视标）
	1
	1. 测试弧度：半球形或弧形

2. 视标：多个大小、颜色视标
3. 记录图纸：手动记录
4. 用途：简易视野检查，教学

	50
	人体成分分析仪
	1
	1. 测量方式：生物电阻抗法（BIA）

2. 测量项目：体重、体脂率、肌肉量、水分、骨量等
3. 测量频率：多频率（如5kHz、50kHz、250kHz）
4. 输出报告：图文报告，可打印
5. 用途：康复功能评定

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


附件二

投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标
 投

 标

 文

 件
招标编号：                                              
项目名称：                                              

投标文件内容：    
      商务标/技术标   

        
投 标 人：                   （盖公章）                 

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          

联系方式：：                                            

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                       

单位性质：                                                      

地    址：                                                       

成立时间：              年                月               日

经营期限：                                                       

姓    名：        性别：        年龄：         职务：            

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          

                     日  期：       年       月      日


（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：          

身份证号码：                          职务：          

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日


（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

人民币（大写）    （¥    元）
按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。
8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）总报价表

	序号
	内容名称
	单位
	数量
	合价（元）
	备注

	1
	临床基础检验学技术实验室设备
	批
	1
	
	

	2
	眼视光学综合实训室设备
	批
	1
	
	

	合计：（大写）                             元  (¥      )

	质保期：       年
	供货安装周期：     天


分项报价表

第一包：临床基础检验学技术实验室
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


第二包：眼视光学综合实训室设备
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


                              投标单位公章

                          日期：   年   月   日

（六）投标报价说明
（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：
（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
日期：

附件四
廉政承诺书

甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：
日期：









身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处









8

