招

标

文

件

安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI

实训室采购项目

编    号：ZBCG-2025-0039

电    话：0551-65872619

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI实训室采购项目

招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。

因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI实训室项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。

第一部分 招标项目内容

1.项目编号：ZBCG-2025-0039

2.项目名称：安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI实训室采购项目

3.项目地址：合肥市

4.招标内容：见附件一

第二部分 投标人资质要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币200万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

- 2.投标人须有完整的ISO质量、环境、健康认证体系，资质证照齐全，并具有独立完成本项目的各项服务能力。

- 3.投标核心产品须为成熟稳定产品，国内同类用户不少于10家，并拥有完整的自主知识产权。

- 4.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力。为保证产品售后服务，核心产品制造商须有本地化服务能力，提供本地办事处地址待考察。

5.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

6.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

8.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

9.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

10.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并承诺中标后提供相关资质证书复印件，原件备查；

11.不接受联合体投标；

12.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明

一、项目及报价要求

1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限

中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保三年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。

三、故障检修

1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。

2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。

第四部分 投标文件制作要求

投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

- 企业简介；

- 投标函；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

- 不高于市场价格承诺书；

- 《廉政承诺书》（附件四）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

- 企业简介；

- 投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

- ★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

- ★技术参数偏离表；

- 供货及施工周期承诺书；

- 售后服务承诺书；

- 投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件（原件备查）；

- 第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

- 授权承诺：中标后提供主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

- 最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

- 近三年相似类型主要业绩列表（需提供3家以上合同复印件）；

- 招标公告中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送到新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作

本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

一、招标文件获取

各投标单位通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。

三、答疑

2025年5月12日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。

四、投标书送达

投标文件纸质版应在投标截止时间（2025年5月13日11时）前邮寄（顺丰）或送达至合肥市望江西路555号安徽新华学院行政楼104室安徽新华集团采购部（过期不予接收）。

备注：现场送达需报备，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校。

五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。

第六部分 投标人须知

一、投标保证金及履约保证金

投标保证金直接汇款到招标人指定银行及开户账号，招标人凭银行回单开收据，中标后投标保证金自动转为合同履约金。

1.投标保证金金额：人民币 壹万元整（¥：10000）应于2025年5月12日17时前打入指定账户。

如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

1.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

1.2 投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行；

1.3 投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行；

1.4 投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同；

1.5 投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正；

2.合同履约保证金：中标人在接到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。货到现场验收合格且无扣款问题，中标人凭收据原件到招标人处办理手续，招标人根据实际情况无息退回应退金额。履约保证金一律转账退还至投标人单位账户，不退至个人帐户。

3.投标保证金退还：投标人如未中标，在接到招标人电话通知后，请两日内持投标保证金收款收据（需盖投标单位公章）到招标人处办理投标保证金退回手续。

二、项目付款方式

本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务

1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。

2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。

五、下列情况将会造成投标人投标无效

1.未按规定时间递交标书；

2.未按招标书规定的内容制定投标书；

3.标书未封闭并加盖单位公章；

4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

六、联系方式

（一）技术咨询联系人：陆老师18255262276

（二）业务联系人：薛老师18949850329 单老师13956911786

联系电话：0551-65872619

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com

联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院行政楼104新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI实训室采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书

安徽新华集团投资有限公司采购部

2025年4月30日

附件一

安徽医科大学临床医学院模拟DR、MRI实训室采购清单

第一包

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌（非指定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟DR模拟机（双立柱式） | 一、硬件参数 1. 机械结构 ①双立柱设计：独立地轨结构，非悬吊或UC臂式，支持球管和探测器立柱联动控制，覆盖范围广（纵向移动≥1700mm，垂直移动≥1200mm）。 ②摄影床：固定式平床设计，床面尺寸≥2000×800mm，承重≥200kg；支持纵向（≥900mm）、横向（≥250mm）及上下浮动，便于患者摆位。 ③球管运动：球管绕立柱旋转范围≥±180°，垂直轴旋转≥±90°，支持斜位拍摄和自动跟踪对中功能。 2. 高压发生器 1.影像设备教学专用高压油箱，能模拟高压发生器工作状态。 2.自动曝光控制（AEC）：通过平板探测器实现，无需物理电离室，确保低剂量成像。 3. 平板探测器 ①类型：影像设备教学专用平板探测器，有效面积17*17英寸。 ②成像速度：单次成像时间≤5s（含图像处理），支持无线传输和急症拍摄。 4. X射线管 双焦点设计：能模拟大小焦点摄影，操作面板及操作软件须有此功能，适配全身各部位拍摄。 二、软件与教学功能 1. 仿真操作界面 ①模拟真实DR操作流程，支持患者信息登记、曝光参数调节（kV/mA/ms/mAs）、体型选择（瘦/中/胖/儿童）及体位摆位指导。 ②提供常用的标准摄影体位库（如头颅、胸部、四肢等），含电子摆位图及摄影目的说明。 2. 图像处理系统 1.后处理功能：窗宽/窗位调节、组织均衡、降噪、伪彩色处理、图像拼接（支持无缝校正）等。 2.测量工具：长度、面积、角度测量（如Cobb角），支持多单位切换（像素、毫米等）。 3.可显示所拍摄体位对应的摆位指示引导图和体位临床解剖图，并且可以文字显示所拍摄部位的摄影目的、摄影体位摆位标准、中心线对正标准、影像显示效果标准等 4.模拟曝光后可模拟出现相对应体位预存图像，图像必须为DICOM 3.0格式，并且显示图像的实时DICOM信息，尤其是选用的实际kV、mA、mAs、ms等实际曝光参数。 5.具备全脊柱、长肢体拼接功能：软件配备全脊柱、长肢体图像拼接功能，可对2张及以上图像进行无缝拼接，解决临床中常见的脊柱侧弯矫正等术前规划教学功能。 6.双能量剪影功能：单次曝光可得到三幅图像，数字化处理后分别生成软组织密度像、骨密度像和普通胸片的3幅图像。 7.工作流统计功能：包含工作量统计、曝光参数统计。可将统计信息一键导出到本地电脑。 3. 教学与考核模块 ①虚拟病例库：集成真实临床病例影像（不少于200例），支持学生模拟诊断并生成报告。 ②实时成像模拟：调节参数后生成对应图像变化（如kV影响对比度），支持DICOM格式输出。 ③考核监控：通过摄像头监控操作流程，记录操作轨迹并支持远程评估。 三、安全与兼容性 1. 安全设计 ①无真实放射源，模拟低剂量曝光流程，内置磁体区域警示和紧急停机模拟。 ②符合IHE系统检测标准（SWF/MOD、PIR/MOD等），通过中国环境标志认证。 2. 扩展性 ①支持DICOM 3.0标准，可兼容PACS系统；预留接口可外接生理信号模拟器。 ②软件可同步随新一代产品升级，新增相应病例或功能模块。 四、典型配置示例 双立柱DR模拟教学机需要包含以下组件： ①高频高压发生器 ②双立柱机架系统（含球管、胸片架） ③固定式摄影床与无线平板探测器 ④图像采集工作站（i5及以上，13代，16G内存，512G硬盘容量） ⑤专业医用显示器及相关图像处理软件 五、具备相应教学场景应用模块 如: 1.基础训练：练习四肢、胸部等标准体位摆位及参数设置。 2.故障模拟：模拟探测器未连接、参数错误导致的伪影，训练故障排查能力。 - 3.临床思维培养：通过虚拟病例分析，学习影像诊断与报告撰写。 | 套 | 1 | 新华医疗；济南中飞科技有限公司；南京宏睿； 北京医模；北京平至等 |
| 2 | 模拟MRI系统 | 一、核心硬件参数（模拟较为真实的MRI环境） 1.磁场系统： 1、静磁场（B₀）模拟：支持虚拟场强设置（如1.5T、3T等），内部具备相应的主磁体模型，用于讲解场强对信噪比（SNR）、分辨率及伪影的影响。 2、磁场均匀性：模拟磁场不均匀导致的图像失真，辅助学生理解匀场（shimming）的重要性。 3、梯度系统（具备相应各级线圈的模型）：具备可调节梯度参数，展示其对成像速度、空间分辨率及涡流伪影的影响。 4、梯度方向控制：模拟X/Y/Z轴梯度编码，解释空间定位原理。 5、扫描过程中模拟扫描声音，场景更真实。MRI教学系统采集软件可根据扫描协议检测扫描线圈类型，并给出检测结果，可显示选错线圈后的报错信息。 2.射频系统（RF）： 1、划定位线：定位线可以分别通过控制点对定位线进行范围调节、倾斜角度调节、平移等操作。可以增减定位线的层数，可改变三平面的显示布局。可复制已扫描序列的定位线。 2、射频线圈模拟：支持表面线圈、体线圈等虚拟切换，说明不同线圈对信号接收的差异。 3、接收线圈:配备人体各部位的接收线圈，包括表面线圈，体线圈及相控阵线圈。 4、配备适宜大小（2000mm×600mm）可移动式检查床，配备定位激光灯。同时应配备相应的操作端和图像处理端计算机（包括主机（控制台工作站:CPU i5-14500,内存8G,硬盘256G固态+2T机械，含DVD刻录，显示器 21.5寸液晶，千兆网口，键鼠套装 后处理工作站：CPU i7-12700,内存16G,硬盘1TB固态，显卡 RTX3050, 含DVD刻录，显示器 24寸，千兆网口，键鼠套装）等）。 二、软件功能（教学核心模块） 1.序列模拟与参数调整： 脉冲序列库：涵盖SE（自旋回波）、GRE（梯度回波）、FSE（快速自旋回波）、EPI（平面回波成像）等基础序列及其所派生高级序列。扫描体位≥30个，扫描协议≥150个，精选对应的临床图像，全面满足教学需求。 2.可进行调节的参数：TR（重复时间）、TE（回波时间）、翻转角（FA）、层厚、FOV（视野）、矩阵大小等，实时显示参数变化对图像对比度（T1/T2/PD）的影响。 3.图像重建与后处理：MRI教学系统采集软件符合国际DICOM 3.0标准：图像DICOM协议传输功能，扫描后预存图像可直接发送到MRI图像三维重建后处理工作站。能进行k空间填充模拟：展示不同填充方式（如线性、螺旋、放射状）对图像伪影的影响。 4.能够进行滤波与伪影生成：模拟运动伪影、磁化率伪影、卷褶伪影等，供学生识别和解决。 5. 3D画笔功能：可直接在三维模型结构上进行画线标注，所做三维标记是可以随跟模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，并可以返回上一步。 6.任意自由切开模型：可以自定义x和z轴的任何角度，从而自定义切割面的任何角度进行剖面，呈现连续的自由的断面结构3D模型。 7.主要解剖结构增加相应的实物图片，虚实对比，贴近一线教学和临床需求，点击结构，可进一步点击查看相应图片。 三、安全与操作培训模块 1.安全警示系统： 模拟磁体区域警示（5高斯线标识）。 2.具备紧急停机（quench）模拟及应急处理流程。 3.患者摆位模拟： 虚拟患者体位调整（头先进/脚先进）、线圈选择及定位。 4.具备呼吸门控、心电门控等生理信号同步模拟。 5.具备相应的被检者手持报警器。 四、教学辅助功能 1.虚拟病例库： 预设典型病例（如脑卒中、肿瘤、关节损伤等，不少于1000例）的模拟扫描流程。 对比正常与异常图像，训练诊断思维。 2.实时数据反馈： 显示信噪比（SNR）、对比噪声（CNR）、扫描时间等关键指标。能支持导出扫描参数和图像数据供学生分析报告。 3.考试模块：MRI教学系统采集软件须具备考核模块，考试模块与教学软件嵌入式结合，学生在真实软件操作下完成考试，并可设置考试时间和显示考试成绩。 五、扩展性与兼容性 1.硬件接口：预留接口兼容外部设备（如生理信号模拟器）。 2.软件升级：软件可同步随新一代产品升级，支持添加新序列、伪影类型或教学案例，并能够进行模拟软件的升级换代。 六、教学附加功能 能提供相应的教学场景示例，如: 1.基础教学：调整TR/TE观察T1/T2加权像对比度变化。 2.进阶实验：模拟不同梯度性能对EPI序列图像变形的影响。 3.安全演练：模拟紧急停机流程，要求学生执行疏散步骤。 | 套 | 1 | 新华医疗；济南中飞科技有限公司；南京宏睿； 北京医模，北京平至等 |
| 3 | 辐射防护防护四件套 | ### 一、铅衣 1.铅当量：常见的有 0.35mmpb、0.5mmpb 等不同铅当量规格，用于不同辐射强度的环境。铅当量越高，防护效果越好，但重量也相对较重。 2.材质 内层：一般采用柔软的无纺布或棉布材质，穿着舒适，吸汗透气，能减少对皮肤的刺激。 中间层：为铅橡胶或铅塑料等含铅材料，是主要的辐射防护层，能够有效阻挡 X 射线等辐射。 外层：通常选用耐磨、防水、易清洁的 PU 皮或尼龙材质，便于日常使用和维护，防止铅衣受到损坏。 3.尺寸 长度：一般在 100-120cm 左右，可根据人体身高不同进行选择，以确保能覆盖人体主要部位，如胸部、腹部等。 宽度：肩宽一般在 40-50cm，下摆宽度在 80-100cm，保证穿着时的舒适度和防护范围。 二、铅帽 1.铅当量：通常为 0.35mmpb 或 0.5mmpb。 2.材质 主体：多采用铅橡胶材质，具有良好的柔韧性和辐射防护性能，能贴合头部形状。 内衬：一般是柔软的海绵或棉质材料，佩戴舒适，减轻对头部的压迫感。 - 尺寸：根据不同的头围尺寸设计，常见的有 54-58cm、58-62cm 等规格，以确保佩戴稳固，不会轻易脱落。 ### 三、铅围脖 1.铅当量：一般为 0.35mmpb 或 0.5mmpb。 2.材质 主要材料：采用铅橡胶制成，质地柔软，可弯曲，能很好地贴合颈部曲线。 表面材质：通常为皮革或 PU 材质，光滑舒适，便于擦拭清洁。 3.尺寸 长度：一般在 40-50cm 左右，能够环绕颈部一周并保证有一定的重叠，提供全面的防护。 宽度：在 10-15cm 之间，能有效覆盖颈部甲状腺等重要部位。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 医用ABS转运车 | ### 一、基本尺寸参数 1.整车长度：在1800-2200mm 左右，以便能平稳承载患者并在病房、走廊等空间移动。 2.整车宽度：约700-850mm，既保证车辆的稳定性，又能适应医院通道等环境，方便转弯和通过门等狭窄空间。 3.整车高度：900-1100mm范围，包括床面高度和护栏等整体高度，方便医护人员操作和患者上下车。 4.床面尺寸：长度1900-2000mm，宽度在600-700mm，能满足大多数患者的躺卧需求。 ### 二、材质及结构参数 1.车身材质：采用高强度ABS工程塑料，具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和抗冲击性，且易于清洁和消毒。 2.车架材质：多为优质不锈钢或高强度铝合金，保证车身的坚固性和耐用性，能承受患者的重量及日常使用中的各种应力。 3.车轮材质：通常为聚氨酯或橡胶材质，具有良好的弹性和静音效果，能减少移动时的噪音，避免对患者和周围环境产生干扰。 4.结构设计：采用可折叠或可拆卸式结构的转移车，便于收纳和运输，节省空间；一些转移车还配备可调节的护栏，高度一般在 300-500mm，可根据需要进行升降，保障患者的安全。 ### 三、功能参数 1.承重能力：200-300kg，以满足不同体重患者的转移需求。 2.刹车系统：配备可靠的刹车装置，如脚刹或手刹，能在需要时迅速制动，确保车辆在停放和使用过程中的稳定性。 3.输液架：部分转移车配备可伸缩或可调节角度的输液架，高度1.5-2m ，方便在转移过程中为患者进行输液等治疗。 4.污物桶：设有内置或外挂式污物桶，容量一般在 5-10L，方便收集转移过程中产生的垃圾。 5.移动性能：车轮通常为万向轮，其中两个或四个带有刹车功能，转向灵活，推动省力，能在各种地面上平稳移动，转弯半径在 1-1.5m。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双联X线片观片灯 | ### 一、光学参数 1.亮度：5000cd/m² 至 10000cd/m² 之间，以确保 X 线片上的细节能够清晰显示，方便医生诊断。高亮度可以使影像中的低密度区域也能看得清楚，而不会显得过于暗淡。 2.亮度均匀度：要求不低于 85%。这意味着观片灯的整个发光表面亮度较为一致，不会出现局部过亮或过暗的情况，避免因亮度差异导致医生对 X 线片影像的误判。 3.色温：5000K至6500K左右，接近自然白光的色温，能使X线片的颜色还原更准确，让医生观察到的影像更接近真实情况，有助于准确判断病变等情况。 ### 二、结构与尺寸参数 1.外形尺寸：双联观片灯的整体长度600mm 至1000mm 之间，高度在 300mm 至 500mm 左右，厚度在50mm至100mm，具体尺寸可能因不同厂家和型号而有所差异。 2.灯箱尺寸：每个灯箱的尺寸能容纳 14×17 英寸（约 356mm×432mm）或 11×14 英寸（约 279mm×356mm）的X线片，这是比较常见的 X 线片规格，满足大多数临床诊断的需求。 ### 三、电气参数 1.输入电压：为 AC 220V±10%，50Hz，符合国内一般的市电标准，方便接入供电系统。 2.功率：30W 至60W之间，既能保证足够的亮度，又具有较好的节能效果，降低用电成本。 3.使用寿命：灯管或 LED 光源的使用寿命一般在 20000 小时以上，减少更换光源的频率，降低维护成本。 ### 四、功能参数 1.开关控制：具备独立的开关，可分别控制两个灯箱的亮灭，方便根据实际需要使用单个或两个灯箱。 2.调光功能：部分观片灯具有调光功能，可通过旋钮或按键在一定范围内调节亮度，以适应不同密度的 X 线片和医生的观察习惯。 3.滤光功能：配备滤光片，能够过滤掉部分杂光，减少反光和眩光，使 X 线片影像更清晰，提高诊断的准确性。 ### 五、材质参数 1.面罩材质：采用高透光性的亚克力或 PC 材质，具有良好的透明度和耐磨性，能有效保护灯箱内部的光源，同时使光线均匀透过，不影响观片效果。 2.外壳材质：通常为冷轧钢板或铝合金材质，经过喷涂或氧化处理，具有良好的防锈、耐腐蚀性能，保证观片灯的使用寿命和外观质量。 | 台 | 4 | 武汉宜安康、苏南医疗器械等 |
| 6 | 线圈摆放货架 | 1200×600×2000mm四层储物；木制，带防潮处理 | 套 | 1 |  |
| 7 | 路由器 | ### 一、网络协议 ### 1.标准：遵循 IEEE802.11ax 标准。 ### 2.频段：5GHz ### 3.传输速率：2402Mbps（2 流，160MHz 兼容）或 4804Mbps（4 流，160MHz 宽兼容）。 ### 二、硬件接口 1.网口：常见有 1 个 WAN 口和 3 个或 4 个 LAN 口，一般为千兆网口，部分高端产品可能支持 2.5G 网口甚至万兆网口。 2.USB 接口：部分路由器配备 USB 接口，可用于连接移动存储设备实现文件共享，或连接打印机实现共享打印等功能。 | 个 | 2 | 小米、华为等 |
| 8 | 办公桌 | ### 一、外观尺寸 长度：120cm，宽度：60cm，高度：75cm。 二、桌面 人造板材：如密度板、刨花板等，表面通常会贴有防火板、三聚氰胺板等饰面，具有良好的平整度和光洁度，价格相对较低，且有多种颜色和图案可供选择，便于与不同的装修风格相搭配。 三、桌腿及框架材质 金属材质：如不锈钢、铝合金等，强度高、稳定性好，能够承受较大的重量，同时具有现代感和时尚感，表面经过电镀或喷涂处理，具有良好的防锈和耐腐蚀性能。 四、收纳功能 抽屉：通常会配备 1-2 个抽屉，用于存放文具、小文件等物品，抽屉内部可能会有分格设计，便于分类存放，提高收纳的便利性和整洁性。 侧柜或文件柜：有些办公桌会在一侧或下方设置侧柜或文件柜，用于存放文件、资料、档案等，增加收纳空间，使办公室更加整洁有序。 | 张 | 4 |  |
| 9 | 办公椅 | 一、座面尺寸 座面宽度：60cm 座面深度：40-45cm 二、椅背尺寸 椅背高度：120-140cm 椅背宽度：一般在60cm，与座面宽度相匹配。 三、扶手尺寸 扶手高度：20-30cm ### 四、材质参数 座面材质:皮革、海绵 框架材质:金属 | 把 | 4 |  |
| 10 | 木制边柜 | 尺寸参数：长度：900mm宽度：600mm 高度： 800mm | 组 | 4 |  |
| 11 | 插座 | 插孔数量：4 孔位 额定功率：2500W 额定电压：250V 额定电流：10A 线长：1.8-2.0米 插孔类型：2 位万用插孔、2 位两用插孔 | 个 | 4 | 公牛、小米等 |
| 12 | 折叠靠背椅带轮子带桌板 | 一、尺寸 1.整体展开尺寸：高度通常在 100cm 左右，宽度在60×50cm。 2.折叠尺寸：厚度在10-20cm左右，长度和宽度根据折叠方式有所不同，一般长度在60-80cm，宽度在30-40cm。 3.桌板尺寸：长度40cm，宽度30cm。 二、功能 桌板可进行折叠，带轮可移动 | 把 | 60 |  |
| 备注 |  | - “技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可； - 因专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准； - 实际采购数量、地点根据实际发生为准。 |  |  |  |

附件二

- 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：：

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以人民币（大写）    （¥    元）按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。

8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：        电话：             传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（五）-2  技术偏离表

| 序号 | 分项内容 | 招标参数 | 投标参数 （投标真实参数，不得复制） | 投标品牌型号 | 参数偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件四

廉政承诺书

甲方：采购方

乙方：供应方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：

日期：